	
	             План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.5

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1957г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	2

	5.
	Количество подъездов
	2

	6.
	Количество квартир
	8

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	428,5 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013 год: 
	                Исполнено за  2013г.

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель, сентябрь)
	продухов, отмостки, цоколя, подвала и крылец (апрель, сентябрь)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  (апрель, сентябрь) 

	
	осмотр  шиферной кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр шиферной кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, 
	выполнено

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего 
	 выполнено

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи (  январь февраль апрель

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель, сент.

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель, сентябрь)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	выполнено

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	 выполнено

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)                   

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	 выполнен ремонт дверных блоков тамбурных со вставкой фанеры 2кв.м -1шт., 

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	ремонт технологических отверстий в цоколе дома -2шт (май)

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	выполнена ревизия и ремонт  запорной арматуры (замена сальниковой набивки.

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов 
	 отсутствуют

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях, кранах , задвижках с проверкой на плотность (май,)

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	 выполнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	 Ремонт труб (замена) 30м

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	произведена  прочистка труб  10 м/п -6 раз 

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель, сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель, сентябрь)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	выполнено

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	выполнено

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполняется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий, замена электролампочек, светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -12 шт, подтяжка  контактов,  паек кабелей-4места, (январь)

	
	осмотр вводных шкафов, этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах, подъездах, изоляции проводов, паек кабелей, болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов, этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах, подъездах, изоляции проводов, паек кабелей, болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 март

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл. сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -2 шт,                                                замена  выключателей - 2шт ,замена эл.провода  -4 м/п -             (февраль)

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       исполнено  июнь 2013г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май июль

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок.                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в месяц
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в месяц

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	

	 
	уборка и очистка контейнерных площадок - ежедневно по графику
	выполняется  уборка  1 раз в день,  ремонт контейнеров -5шт (июнь)                                                                              

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в год
	    май


	
	             План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.7

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1964г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	4

	5.
	Количество подъездов
	3

	6.
	Количество квартир
	48

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	1979,9 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013год: 
	                Исполнено в 2013 г.

	
	осмотр вентиляционных продухов, отмостки, цоколя 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	подвала и крылец (апрель, сентябрь)
	продухов, отмостки, цоколя, подвала и крылец (апрель, сентябрь)

	
	осмотр стен фасада  (апрель, сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  (апрель, сентябрь)

	
	осмотр  шиферной кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  шиферной кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   ( апрель, сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  мае, июль, сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки   17-марта, июль, сент 

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь, февраль, март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков(  январь, февраль ,апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель, сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель, сентябрь

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель, сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель, сентябрь)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель, сентябрь)
	   укреплено зонтов в июне -2шт 

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь, июль)
	 отремонтировано флюгарок июль

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек, задвижек,  шпингалетов, пружин  (апрель ,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек, задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель, октябрь)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин, стекол оконных и дверных блоков  (май- август)
	 выполнен ремонт дверных блоков тамбурных со вставкой фанеры ,стекла 20м2

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов, дверей, окон  отдельными участками в подъездах, технических помещений

	

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов, задвижек, труб, вентилей, кранов(май-сентябрь)

	выполнено

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)

	выполнено

	
	смена манометров, термометров (май-сентябрь) 

	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)

	

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях, кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)

	 Май, сентябрь

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов, кранов, вентилей (май-сентябрь)

	произведен осмотр и ревизия запорной арматуры, замена труб 60м

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях, кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	 выполнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	 выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение: смена и ремонт запорной арматуры, труб, задвижек, кранов, сгонов, вентилей, изоляции 
	 Замена труб 25м

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	Май,сентябрь

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов,  прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	произведена  прочистка труб  50 м/п -10раз .

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель, сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель,сентябрь)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  ( февраль)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	   выполнена  уборка и вывоз мусора   (апрель)

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполняется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий, замена электролампочек, светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -15шт, подтяжка  контактов,  паек кабелей-4места 

	
	осмотр вводных шкафов, этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах, подъездах, изоляции проводов, паек  кабелей ,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов, этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах, подъездах, изоляции проводов ,паек кабелей, болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -1 шт,                                                замена  выключателей -3шт ,замена эл.провода  -25 м/п -             

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       исполнено  июнь 2013г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории - ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в месяц
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в месяц

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	


	
	 План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемые управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.8

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1969г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	4

	6.
	Количество квартир
	60

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	2679,2 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013год: 
	                Исполнено в 2013 г.:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель, сен.)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  (апрель)

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   ( апрель).

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  март,  июнь , сентябрь)

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены   водостоки   март, июнь

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи  январь, февраль ,апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	   укреплено зонтов 

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	 отремонтировано флюгарок  3шт

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель, сентябрь)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	 выполнен ремонт дверных блоков тамбуров замена стекол 10 м2

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов, дверей,окон  отдельными участками в подъездах.
	выполнено

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	Ремонт труб 20м2

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр манометров,термометров (май-сентябрь) 
	Октябрь-май

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	 

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май, июнь)

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	Замена труб 25м вентилей 15шт

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	 заменены  крепления трубопроводов- 10шт       (август)

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	 Замена труб 10м, вентилей 10шт

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры, вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	Май сентябрь

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	выполнено

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель,сентябрь)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 5раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  ( февраль)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	   май

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполняется ежедневно

	
	осмотр противопожарных средств  тушения в домах 1раз  в год 
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	выполнено

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 выполнена очистка от пыли и мусора этажных щитков  (июль)

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -2 шт,                                                замена  выключателей - 4шт ,замена эл.провода  -10 м/п -             (февраль)

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       иаполнено  июнь 2009г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в месяц
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в месяц

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	Выполнено июнь, июль

	 
	
	

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май)

	
	    План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.9

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1968г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	4

	6.
	Количество квартир
	60

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	2675,9 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013год: 
	                Исполнено в 2013г:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель, сентябрь)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  ( апрель, сентябрь) 

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель), ремонт ковли 25 м2

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  май июнь,сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки   -март, апрель авг.

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков (январь, февраль, апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле апрель

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель )

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	 выполнено

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	Отремонтировано 2 шт

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель, октябрь)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	Замена стекол 25м2

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	выполнено

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	Замена труб 20м, вентелей15шт

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май)

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	замена труб 10м, вентилей 5шт



	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	 Май- сентябрь

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	 апрель

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	проведено

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	 Замена изоляции

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	выполнено

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель, сентябрь)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  ( февраль)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	   май

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполненяется ежедневно

	
	
	 

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -20 шт, подтяжка  контактов,  паек кабелей-2места, светильников -2шт (март)

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 выполнена очистка от пыли и мусора этажных щитков  

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -2 шт,                                                замена  выключателей - 3шт ,замена эл.провода  -20 м/п -             (февраль)

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       выполнено  июнь 2009г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май, июль 

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	

	 
	уборка и очистка контейнерных площадок - ежедневно по графику
	выполняется  уборка  1 раз в день,  ремонт контейнеров - 

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май 2013)

	
	
	


	
	          План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.10

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1978г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	6

	6.
	Количество квартир
	80

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	4135,5 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013год: 
	                Исполнено в 2013г.:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя , подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель сент)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  ( апрель, сентябрь)

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   ( апрель, сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев   май, июнь, сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки   март,июль, октябрь

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков январь, февраль ,апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель сент

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель август)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	выполнено

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	 Ремонт 2шт

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель октябрь)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	 Замена стекол 25м2

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	выполнено

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	Замена труб 5м, вентиль-6шт

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	Проверено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнено

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	выполнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	выполнено

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	выполнено

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  ( февраль)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	выполнено

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполненяется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -14шт, подтяжка  контактов,  паек кабелей-4места, светильников -2шт (январь)

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 выполнена очистка от пыли и мусора этажных щитков  (июль)

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -2 шт,                                                замена  выключателей - 2шт ,замена эл.провода  -4 м/п -             (февраль)

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       иаполнено  июнь 2009г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	

	 
	уборка и очистка контейнерных площадок - ежедневно по графику
	выполняется  уборка  1 раз в день,  

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май 2013)

	
	
	


	
	   План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.12

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1980г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	6

	6.
	Количество квартир
	79

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	4102,1 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013год: 
	                Исполнено в 2013г.:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя , 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель,сент)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  ( апрель)

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   ( апрель,сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  мае,июнь,сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки   март июль сентябрь

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков  (январь, февраль, апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель, сент

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель сентябрь)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	   выполнено

	
	
	

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек, задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель сентябрь)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	Замена стекла 10м2

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	Произведен ремонт дверей и оконных рам подъездов

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	выполнено

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	выполнено

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	выпорлнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  (24 раза)

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	 выполнена ревизия и ремонт запорной арматуры пробковых кранов ДУ 20- 10шт,ДУ32- 10 шт,задвижек ДУ80-2шт, 

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнен осмотр  и ревизия системы Х/В, запорной арматуры, вентилей, кранов, задвижек  (июнь)

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	произведена  прочистка труб  20 м/п -10 раз , замена  труб ДУ 110- 4м/п, замена фасонных частей ДУ 110-2шт, зачеканка соединений труб  ДУ110-3места (март)

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель,сентябрь)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  (март)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	   выполнена  уборка и вывоз мусора  215 м2 (апрель)

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполненяется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -15 шт, подтяжка  контактов,  паек кабелей-4места, светильников -5шт 

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (март)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 выполнена очистка от пыли и мусора этажных щитков  (июль)

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -2 шт,                                                замена  выключателей - 1шт ,замена эл.провода  -12 м/п -             (февраль)

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       исполнено  июнь 2013г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май, июль 

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	 выполнены  услуги дератизации - 1 раз  вмесяц

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	      выполнена дезинсекция  в июне месяце 2010г.

	 
	
	

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май)

	
	
	


	
	             План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.13

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1985г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	6

	6.
	Количество квартир
	60

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	2803,3 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013год: 
	                Исполнено в 2013г.:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя , 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель, сен)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  ( апрель, сентябрь)

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (  апрель сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  май июль сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки   март июнь август

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков( январь, февраль ,апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель сентябрь

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель, сентябрь )

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	 выполнено

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	 выполнено

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	выполнено

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	Замена стекла 10м2

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	выполнено

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	Ремонт труб вентилей

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия элеваторных узлов,3-х ходовых кранов, гильз,манометров,термометров (август)

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры  в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия  запорной арматуры  в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май)

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	Ремонт труб, замена вентилей

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	выполнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	Замена вентилей

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	выполнено

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз ( март)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	выполнено

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполненяется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	выполнено 

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	выполнено

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       иаполнено  июнь 2012г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  1раз в 2дня
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  1раз в 2дня

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	Выполнено 2раза

	 
	
	

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май 2013)


	
	           План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.14

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1993г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	3

	6.
	Количество квартир
	60

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	3431,1 м2

	8. 
	Износ 
	%

	15м9.
	План ремонта на 2013 год: 
	                Исполнено в 2013г.:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя , 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель сент)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  (апрель)

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   ( апрель сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  мае июль сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки  

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков(  январь ,февраль , апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель сент

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель сентябрь)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	  выполнено

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	 выполнено

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	выполнено

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	Произведен ремонт подъездов

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	Замена ремонт труб задвижек вентилей

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия  запорной арматуры с в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май)

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	Выполнено

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	Выполнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	выполнено

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	выполнено

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  ( февраль)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	выполнено

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполненяется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	Замена эл. лампочек, светильников

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 выполнена очистка от пыли и мусора этажных щитков  

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	выполнено

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       выполнено  июнь 2009г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  1раз в 2дня
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  1раз в 2дня

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май, 

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	

	 
	
	

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май 2013)

	
	
	


	
	             План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.15

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	1994г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	5

	5.
	Количество подъездов
	3

	6.
	Количество квартир
	60

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	3465,2 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 2013 год: 
	                Исполнено в 2013г.:

	
	осмотр вентиляционных продухов,отмостки, цоколя , 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	продухов,отмостки,цоколя, подвала и крылец (апрель сент)

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  (апрель)

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   ( апрель сентябрь)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев   май июнь сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки 

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков январь, февраль ,апрель)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель сент

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель сентябрь)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	   укреплено зонтов в июне -1шт 

	
	ремонт флюгарок на кровле (июнь,июль)
	 отремонтировано флюгарок 1шт

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	Выполнено

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	Произведен ремонт дверей и оконных рам в подъездах

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	выполнено

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	 выполнен осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май)

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	
выполнено

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	 произведен осмотр и ревизия системы Г/В, запорной арматуры и набивка сальников в вентилях,кранах,задвижках (июнь)

	
	ремонт креплений трубопроводов  (1раз в год )(май-сентябрь)
	 заменены  крепления трубопроводов- 10шт       (август)

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	выполнено

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (1раз в месяц)
	выполнено

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  1раз в год (март)
	                    1 раз  ( февраль)

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	выполнено

	
	опечатывание чердаков и подвалов (ежедневно)
	              выполненяется ежедневно

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -10 шт, подтяжка  контактов,  , светильников -2шт 

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	выполнено

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -2 шт,                                                замена  выключателей - 1шт ,замена эл.провода  -2 м/п -             (февраль)

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       иаполнено  июнь 2013г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории - ежедневно
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	услуги дератизации - 1 раз  вмесяц
	

	 
	услуги дезинсекции  по мере необходимости
	

	 
	
	

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) ежегодно
	  выполнена окраска ограждения  металлического 140 м2,  (май 2013)

	
	
	


	
	             План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

	
	                                                   выполняемый управляющей организацией

	№
	Наименование
	Сведения

	п/п
	
	

	1.
	Почтовый адрес
	д. Путилково, д.18, ул. Садовая

	2.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	  м2

	
	
	

	3.
	Год постройки
	2004г.

	4.
	Количество этажей (при необходимости по секциям)
	10

	5.
	Количество подъездов
	6

	6.
	Количество квартир
	194

	7.
	Общая площадь квартир (кв. м)
	12687,5 м2

	8. 
	Износ 
	%

	9.
	План ремонта на 201 год: 
	                Исполнено в 2013 г.:

	
	осмотр вентиляционных шахт, отмостков, цоколя , 
	выполнен профилактический осмотр вентиляционных ,

	
	 подвала и крылец (апрель,сентябрь)
	шахт, подвала, отмостков, цоколя,  крылец 

	
	осмотр стен фасада  (апрель,сентябрь) 
	выполнен профилактический осмотр стен фасада  

	
	осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель, сентябрь)
	 выполнен осмотр  мягкой кровли, примыканий, вентиляционных шахт, флюгарок   (апрель)

	
	уборка кровли от мусора и листьев 3 раза в год, (март,июнь,сентябрь) 
	 убрана кровля от мусора и листьев в  май, июнь, сентябрь

	
	очистка водоотвода с кровли  внутреннего -3 раза в год
	 прочищены  внутренние водостоки   март

	
	очистка кровли от снега и наледи, (январь,февраль,март)
	 очищена кровля от снега и наледи вокруг водостоков( январь, февраль, март)

	
	осмотр антенных стоек на кровле  (апрель,сентябрь) 
	выполнен осмотр антенных стоек на кровле- апрель, сентяб

	
	осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель,сентябрь )
	выполнен осмотр вентиляционных зонтов на кровле  (апрель  сентябрь)

	
	укрепление вентиляционных зонтов (апрель,сентябрь)
	выполнено

	
	
	

	
	осмотр  оконных и дверных блоков, ручек,задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель,сентябрь)
	 выполнен профилактически осмотр  оконных и дверных блоков, ручек, задвижек, шпингалетов, пружин  (апрель)                      

	
	смена и ремонт оконных и дверных ручек, задвижек, шпингалетов, пружин,стекол,окнных и дверных блоков  (май- август)
	 выполнено

	
	восстановление отделки стен, потолков, полов,дверей,окон  отдельными участками в подъездах,технических помещений
	

	
	центральное отопление: смена и ремонт запорной арматуры сгонов,задвижек, труб, вентилей,кранов(май-сентябрь)
	выполнено

	
	промывка и опрессовка системы отопления,(май-сентябрь)
	выполнено

	
	смена манометров,термометров (май-сентябрь) 
	выполнено

	
	осмотр и ревизия элеваторных узлов (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках с проверкой на плотность (май-сентябрь)
	выполнено

	
	горячее водоснабжение: смена  и ремонт запорной арматуры ,задвижек,   труб, сгонов,кранов,вентилей (май-сентябрь)
	выполнено

	
	осмотр и ревизия  системы Г/В, запорной арматуры с набивкой сальников в  вентилях,кранах ,задвижках (май-сентябрь)
	выполнено

	
	ремонт креплений трубопроводов  (май-сентябрь)
	выполнено

	
	регулировка системы горячего водоснабжения -2 раза в месяц (открытие и закрытие вентилей и задвижек)
	      выполнено  2 раза в месяц  

	
	холодное водоснабжение:смена и ремонт запорной арматуры, труб,задвижек,кранов,сгонов,вентилей, изоляции 
	выполнено

	
	осмотр  и ревизия системы Х/В,запорной арматуры,вентилей,кранов, задвижек (май- сентябрь)
	выполнено

	
	канализация (водоотведение): ремонт трубопроводов, прочистка труб, утечек, закупорок,  (по мере необходимости)
	произведена  прочистка труб  

	
	осмотр  трубопроводов  канализации (апрель,сентябрь)
	выполнен осмотр  трубопроводов  канализации  (апрель)

	
	вентиляция :проверка и прочистка вытяжек, вентиляции и дымоходов 1 раз в год ( март)
	  произведена проверка и  прочистка вентиляции - 1раз  (февраль)                              

	
	устранение засоров, в каналах  (по мере необходимости)
	

	
	уборка и вывоз мусора из подвалов, 1 раз в год  (апрель)
	   выполнена  уборка мусора (апрель)

	
	опечатывание чердаков и подвалов 
	              выполненяется 

	
	
	

	
	
	

	
	замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий,замена электролампочек,светильников, подтяжка контактов ( по необходимости)
	 произведена замена  электролампочек -100 шт, подтяжка  контактов,  (январь)

	
	осмотр вводных шкафов,этажных щитков,осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (1раз в год)
	 выполнен осмотр вводных шкафов,этажных щитков, осветительных приборов, в подвалах,подъездах,изоляции проводов,паек кабелей,болтовых соединений (февраль)

	 
	очистка от пыли и мусора этажных щитков (1раз в год)
	 выполнено

	 
	замена выключателей, розеток, пакетных переключателей, отдельных участков эл.сетей в подвалах и мест общего пользования (по графику 1раз в год)
	  произведена   замена пакетных  переключателей -4 шт,                                                замена  выключателей - 5шт ,замена эл. провода  -20 м/п -             

	 
	замеры сопротивления изоляции ( 1раз в 3 года)
	                       выполнено  июнь 2010г.

	 
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)
	выполнение заявок  по отоплению, водоснабжению, канализации ,(ежедневно)

	 
	уборка и очистка придомовой территории -  1раз в 2дня
	 выполняется  уборка и очистка придомовой территории -  ежедневно

	 
	окос травы  - 2 раза в летний период  
	выполнен окос травы придомовой территории май июнь июль август

	 
	уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    
	 выполняется уборка  полов, лестничных маршей, площадок,   ежедневно                                                                                                                                                                                    

	 
	мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю
	 выполняется мытье полов лестничных маршей и площадок  -1раз в неделю

	 
	
	

	 
	услуги дезинфекции  по мере необходимости
	

	 
	уборка и очистка контейнерных площадок - ежедневно по графику
	выполняется  уборка  1 раз в день.                                                                            

	 
	благоустройство (ремонт и окраска ограждений и малых форм) 1 раз в 3года
	  выполнена окраска ограждения  металлического  (май 2010)


